附：

合肥大学2024年学生公寓空调移机服务采购需求

1. **项目概况**

本项目为合肥大学14#、16#学生公寓空调移机服务，公寓每栋6层，无电梯，两栋共有挂机空调60台，公寓无电梯。因公寓维修改造，空调需拆机和移机，可自行现场勘察。地址位于合肥市经开区锦绣大道158号校园内。

1. **项目预算：**4.5万元。

**三、服务需求**

1、因公寓维修需要，原房间空调需先拆下来，集中存放于采购人指定的校内位置，待公寓完成维修后，重新安装调试好空调，确保安装后所有空调正常工作。

2、报价包含空调移机所用辅助材料、人工、税、管理、楼层等综合因素费用。如空调拆装机费、移机加长更换铜管费、搬运费和配件维修费等。

3、移机过程中，中标人应采用合理有效的移机方式方法，确保服务对象的原空调不因人为原因而被损坏。

4、在移机前，需对房间空调进行检查，如有已损坏且无法维修的，经采购人确认后，由采购人负责提供新空调，中标人提供旧空调拆卸和新空调安装服务，费用包含在报价中。

5、中标人应自行负责其员工的安全，中标人员工在提供服务过程中如因工受到伤害或因自身健康原因突发意外情况时，应由中标人按照国家有关规定处理，采购人不承担责任。

6、其他要求

付款方式：项目验收合格后一次性支付合同款。

服务期限：签订合同后，根据公寓维修进度，由采购人通知中标人，中标人自接通知之日起 10个工作日内完成相应的拆机、移机安装服务。