合肥学院火灾应急处置流程

发现火情

报警（119）

火警误报：查明原因

记录在案

火情较轻：现场自救

调查原因

报告院总值班室

电话：62158000

保卫处

院领导

报警（119）

院办

公管、后勤

宣传部、团委

学生处

1、组织义务消防员灭火器灭火、确认火区附近断电后用消防水龙头灭火。2、建立安全隔离，维护现场秩序。3、疏散抢救伤员。4、疏通救火车通道。

1、组织辅导员疏散学生到安全地带。2、做好学生的教育稳定工作。3、做好伤员的安抚工作。

1、协助做好学生的教育稳定工作。2、做好消防知识的教育宣传。3、做好舆情监控工作。4、。

1、迅速切断火区及附近水电气阀。2、保证消防用水和用电。2、现场救治伤员。3、联系医院救治伤员。4、根据火情组织人员抢救财物。5、车辆保障。

1、根据学院领导和指挥部的指示，做好内外协调工作。调配安排抢险救灾所需的人员。2、做好上传下达，保证指挥部各项指令的传达和落实。

1、迅速成立救火指挥部，院长任组长。2、现场指挥抢险救灾。

事故调查，善后处理